## Sheet1
Incident Type | Frequency
タイル破損 | 63
地震発生 | 51
傷病者対応 | 49
救急車要請 | 36
エレベーター不具合 | 33
非火災対応 | 31
弐番館騒音対応 | 31
感知器伝送不良 | 29
防排煙作動 | 26
捜査協力依頼 | 23
エスカレーター異音 | 23
漏水対応 | 22
車両接触情報 | 22
救急隊誘導 | 22
エスカレーター不具合 | 16
雨漏れ対応 | 15
強風対応 | 15
お客様からのご意見 | 14
排煙口作動 | 14
他棟非火災対応 | 13

## Selected Summaries
Incident | Summary
タイル破損 | 内容：巡回者より非常用発電機前のタイルが破損しているとの報告を受ける。 対応：設備センターへ対応依頼する。その後、養生テープにて仮処理してあり、剥がれ落ちたタイルは設備センターで回収した事を確認する。 原因：原因不明。
タイル破損 | 内容：時計広場にてタイルが浮いている状態を確認する。 対応：、設備センターへ対応を依頼する。目張りを行い仮処置が完了したとの連絡を受けた為、貼紙、カラーコーンにて注意喚起をする。 原因：経年劣化と思われる。
タイル破損 | 内容：外構部巡回者が、該当場所にてタイルの破損を確認し写真撮影を実施し、養生テープにて目張りし仮処置をする。 対応：設備センターへ点検を依頼する。 原因：経年劣化と思われる。 １２/１７ 外構部巡回者が、上記タイルの復旧を確認する。
地震発生 | 内容：千葉県東方沖にて地震発生、地震警戒監視装置にて【ＰＨＦ ４ガル 震度２、２０Ｆ・Ｂ５Ｆは感知せず】の数値を確認する。 対応：ＥＶ全機地震管制無し、防火戸の作動無しを確認する。タワー内、外構部点検するも異常認めず。
地震発生 | 内容：茨城県南部にて地震発生、地震警戒監視装置にて【ＰＨＦ １１ガル 震度３、２０Ｆ ５ガル 震度２、Ｂ５Ｆは感知せず】の数値を確認する。 対応：ＥＶ全機地震管制無し、防火戸の作動無しを確認する。タワー内、外構部点検するも異常認めず。
地震発生 | 内容：地震警報盤監視装置PHＦ１６ガル震度３、２０Ｆ９ガル震度３、Ｂ５Ｆ４ガル震度２を確認。昇降機監視盤にて商業棟エレベーター１号機・２号機、７号機・８号機及びガーデンホール２号機の地震管制作動を確認、1分後自動復旧。防火戸作動無し。 対応：外構部等敷地内を点検するも異常認めず。 詳細：震源 茨城県南部 深さ７０ｋｍ マグニチュード５．３ 最大震度４ 渋谷区震度３
傷病者対応 | 内容：タワー１階立哨中の隊員よりスターバックス店内にて嘔吐したお客様がおり、店員より１１９番通報要請があったとの連絡を受ける。 対応：１１９番通報を実施するも傷病者の体調が回復した為、キャンセルする。その後車寄せにてタクシーに乗車し敷地外へ。 原因：１～２杯程度の飲酒あり。傷病者は７１歳の女性でご高齢の為、飲酒が原因となったと思われる。
傷病者対応 | 内容：１Ｆ立哨中の隊員より一般のお客様からビヤステーションテラス席前で高齢の女性倒れているとの情報を受け現場へ急行する。 対応：現場到着し意識呼吸があるのを確認、頬に擦り傷、眉毛付近に大きなコブ、左手首を痛そうにしている状況を確認、エントランスパビリオン前バリカーを解錠しお客様を車椅子に乗せエントランスパビリオン前まで移動する。傷病者が救急車に収容され自衛隊中央病院へ向け出構する。 原因：ビヤステーションテラス席前にて転倒した模様。
傷病者対応 | 内容：ソルトウォーター従業員よりグラススクエアB１F Z階段前のベンチにて気分の悪い人がいるとの連絡を受ける。 対応：１１９番通報を実施、車椅子にてＥＰ入口前まで搬送する。ＥＰバリカーを解錠し、救急隊へ引き継ぐ。傷病者を乗せた救急車が慶応病院へ向け出発する。 原因：傷病者は７０代の男性で糖尿病の持病あり。
救急車要請 | 内容：３１F DACの社員より具合の悪い社員がいる為救急車を呼んでほしいとの連絡を受ける。尚、傷病者は妊婦との事。 対応：１Ｆ車寄せ、３３号機、現場にそれぞれ隊員を配置、救急隊を誘導する。傷病者を乗せた救急車が東京女子医大へ向け出発する。 原因：お昼休み後から動悸や眩暈の症状があったとの事。
救急車要請 | 内容：外線電話にて女性より、タワー棟Ｂ１ＦホールＢエスカレーター降り口にて嘔吐してしまったとの連絡を受ける。 対応：上記電話にて１１９番通報の有無を確認するも、本人より不要との申告を受ける。清掃依頼を実施する。再度１１９番通報の有無を確認し、ご本人が通報の希望をされたため、防災センターにて１１９番通報を実施する。清掃及び消毒が完了、救急車が厚生中央病院へ出構した為、対応を終了する。 原因：３０分ほど前から腹痛が発生し、嘔吐したとの事。食事は昼頃、寒気ありとの事。
救急車要請 | 内容：スカイウォークインフォメーションより１１・１２号機間の階段にて傷病者が発生した、との情報を受ける。 対応：女性傷病者は階段に蹲り、持参していた袋に嘔吐をした状況を確認する。防災センターにて１１９番通報を実施する。アカデミーガーデンの受講生の為、アカデミーガーデンに向かい上記の旨お伝えし、女性講師と現場に向かう。救急隊と調整し搬送先の連絡は救急隊からお父様へ連絡して頂くようにする。厚生中央病院へ救急車が出構し対応を終了する。 原因：貧血を発症し持参していた袋に嘔吐した。生理痛になりそうな前兆であり腹痛の症状もあり。
エレベーター不具合 | 内容：ＳＲＥ担当者より、テナント社員から２２号機がＢ１Ｆでドアの開閉を繰り返していると連絡があったので確認をしてほしいとの連絡を受け、防災センター内昇降機監視盤にて故障警報及び安全装置作動ランプに異常が無い事を伝える。隊員が現場を確認するも異常は認めず、通常の運行状態を確認する。三幸清掃員よりＣバンクエレベーター２２号機がＢ１Ｆから動かないとの連絡を受ける。防災センター内昇降機監視盤にて、故障警報及び安全装置作動ランプに異常が無い事を確認。 対応：隊員がＣバンクエレベーター２２号機籠内の閉釦を押すも、閉じた後、再度扉が開くのを確認する。通常の運行が継続できない事を確認し、パーキングを実施するもパーキング運転にならず。東芝エレベーター担当者へ点検依頼する。タワー棟Ｃバンクエレベーター２２号機籠内の操作ボックスにて休止運転に切替え、照明をＯＦＦにする。エレベーター前にモール×２、貼紙×１を設置する。 原因：風圧が強く扉が最後まで閉鎖しなかったもの。
エレベーター不具合 | 内容：日立ビルシステム担当員より、３１号ＥＶの異常警報が上がっている為、対処員を向かわせる旨連絡を受ける。尚、防災センター内昇降機監視盤上では警報等確認できず。 対応：現場の籠内を確認するも外観上の異常は認めず。３８Ｆにて停車し扉が開放したままであり、パーキングを実施するもかからない事から乗り口にモール×２と貼紙にて規制をする。日立ビルシステム作業員２名が入館する。作業終了に伴い、モール×２と貼紙を撤去する。 原因：コンデンサーの劣化により、過電圧異常を検出し停止したもの。コンデンサーを交換し復旧する。
エレベーター不具合 | 内容：プラントフォーム（ＤＡＣ）のテナント社員より、Ｄバンクのエレベーターの動きがおかしいとの連絡を受ける。 対応：DACテナント社員より不具合の連絡を受けた直後、オーチスエレベーター管制員より遠隔にてエレベーター２９号機の異常信号を確認した為、点検に向かうとの連絡を受ける。オーチスエレベーター管制員に確認し、エレベーター２９号機をパーキング処置をする。ＩＴＶカメラにてエレベーター２９号機が複数回停止しているのを確認する。オーチスエレベーター作業員がオーバースピード装置を分解、手入れし復旧する。 原因：原因は安全装置のオーバースピード装置が誤作動を起こしており、オーバースピード装置を分解、手入れし復旧する。

## Bar Plot Data
Incident Type | Frequency
タイル破損 | 63
地震発生 | 51
傷病者対応 | 49
救急車要請 | 36
エレベーター不具合 | 33
非火災対応 | 31
弐番館騒音対応 | 31
感知器伝送不良 | 29
防排煙作動 | 26
捜査協力依頼 | 23
エスカレーター異音 | 23
漏水対応 | 22
車両接触情報 | 22
救急隊誘導 | 22
エスカレーター不具合 | 16
雨漏れ対応 | 15
強風対応 | 15
お客様からのご意見 | 14
排煙口作動 | 14
他棟非火災対応 | 13